| УТВЕРЖДАЮ Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство Автоагрегат» Директор ______________________/Н.Н.Архиповский/ «_______» _________________ 2009г. | СОГЛАСОВАНО Контролирующий орган Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Кинешма Начальник Управления ____________________/ Н.Ю.Молодкин/ «_______» _________________ 2009г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОМИССИОННЫЙ ОТБОР

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ договора подряда НА выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Кинешма, ул. Щорса д. № 3а, 3б,5,9,9а,9б,11,11б,13,64,68, ул. Бойцова д.№26, ул. Правды д. №104, ул. имени Юрия Горохова д №4,14,20, ул. гагарина д. №16,19.

### КИНЕШМА, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Содержание | стр |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1.1 | Приглашение к участию в комиссионном отборе | 3 |
|  | Термины, используемые в документации комиссионного отбора | 4 |
| РАЗДЕЛ 1.2. | Инструкции участникам размещения заказа | 5 |
| РАЗДЕЛ 1.3 | Информационные карты комиссионного отбора | 8 |
| РАЗДЕЛ 1.4 | Техническое задание | 16 |
| РАЗДЕЛ 1.5 | Форма 1 «Заявка на участие в комиссионном отборе» | 25 |
|  | Форма 2 «Предложение участника размещения заказа о качестве работ, квалификации участника комиссионного отбора и об иных условиях исполнения договора полряда» | 27 |
|  | Форма 3 «Предложение участника размещения заказа о цене договора подряда | 29 |
|  | Форма 4 «Сведения об участнике размещения заказа» | 30 |
|  | Проект договора подряда | 31 |

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

на право заключения договора подряда НА выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Кинешма, ул. Щорса д. № 3а, 3б,5,9,9а,9б,11,11б,13,64,68, ул. Бойцова д.№26, ул. Правды д. №104, ул. имени Юрия Горохова д №4,14,20, ул. гагарина д. №16,19.

Настоящим  приглашаются к участию в комиссионном отборе, полная информация о котором указана в Информационной карте комиссионного отбора, юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Документация комиссионного отбора может быть получена бесплатно со дня  размещения на официальном сайте извещения о проведении комиссионного отбора по адресу: 155800, г. Кинешма, ул. Фрунзе, д. 4  всеми заинтересованными лицами на магнитных носителях (необходимо при себе иметь чистую дискету) или по электронной почте.

Документация комиссионного отбора размещена на официальном сайте – сайте Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Кинешма: http://www.admkineshma.ru

На официальном сайте – сайте Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Кинешма: http://www.admkineshma.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, а также все изменения или дополнения документации в случае возникновения таковых.

# ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Размещение заказов – осуществляемые в установленном порядке действия заказчиков по определению подрядчиков в целях заключения с ними договоров  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Заказчик – товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений многоквартирных домов, являющиеся получателями субсидий за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств бюджета Ивановской области, средств местного бюджета и средств собственников помещений многоквартирных домов, которые включены в адресную программу по проведению капитального ремонта в 2009.

Участник размещения заказа – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора подряда.

Комиссионный отбор – отбор, победителем которого признается участник отбора, который предложил лучшие условия исполнения договора подряда.

Документация комиссионного отбора – документация, утвержденная заказчиком и согласованная контролирующим  органом, содержащая установленные заказчиком требования к подрядчику заказа, к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в комиссионном отборе на условиях, указанных в извещении о проведении комиссионного отбора и  документации, поданная в срок и по форме, установленной документацией комиссионного отбора.

Договор подряда – договор, заключенный заказчиком от своего имени в целях обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Предмет комиссионного отбора  – право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Лот – предмет комиссионного отбора, выделенный в составе документации комиссионного отбора, в отношении которого заключается отдельный договор.

Комиссия по отбору подрядных организаций (далее комиссия) – комиссия, созданная заказчиком (товариществом собственников жилья либо управляющей организацией) для проведения комиссионного отбора подрядных организаций в порядке, предусмотренном муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году.

РАЗДЕЛ I.2. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Язык и форма заявки комиссионного отбора

1.1. Участник размещения заказа обязан изучить документацию комиссионного отбора, включая все инструкции, формы, условия, требования и спецификации.

1.2. Заявка на участие в комиссионном отборе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа на другом языке сопровождаются переводом на русский язык.

2. Документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе

2.1. Заявка на участие в комиссионном отборе, которую представляет участник размещения заказа, должна включать в себя документы, определенные Информационными картами комиссионного отбора.

3. Оформление заявки на участие в комиссионном отборе

3.1. Заявки на участие в комиссионном отборе, представляемые участниками размещения заказа,  должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями настоящей документации, все формы должны быть отпечатаны и заполнены по всем пунктам приложенных образцов. Непредставление полного комплекта документов, подача заявки, не отвечающей формальным требованиям, содержащимся в комиссионной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к признанию его заявки на участие в комиссионном отборе не соответствующей требованиям комиссионной документации и не допуску к участию в комиссионном отборе такого участника размещения заказа.

3.2. Все документы, представленные участниками размещения заказа должны быть подписаны уполномоченными лицами и скреплены соответствующей печатью (в случае ее наличия). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку (или уполномоченными лицами). Все документы должны иметь четкую печать текстов. Использование факсимильной подписи не допускается. Представляемые в составе заявки на участие в комиссионном отборе копии документов должны быть заверены надлежащим образом.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть  расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника – юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника размещения заказа).

Все документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, подаются в одном экземпляре.

3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5. Представленные в составе заявки на участие в комиссионном отборе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

4. Оформление конверта с заявкой на участие в комиссионном отборе

4.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в комиссионном отборе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование комиссионного отбора, номер лота или лотов, на участие в которых подается  заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

4.2. В случае подачи заявки на участие в комиссионном отборе в отношении  нескольких лотов участник размещения заказа оформляет заявку на участие в комиссионном отборе в следующем порядке:

4.2.1. Все документы, входящие  в состав заявки на участие в комиссионном отборе подаются в одном запечатанном конверте (внешнем конверте).

4.2.2. Внешний конверт должен содержать:

1) комплект документов, являющихся общими для заявки на участие в комиссионном отборе  по всем лотам, которые должны быть прошиты и пронумерованы в 1 (одном) экземпляре;

2) отдельные внутренние конверты со специальными документами и предложениями об условиях исполнения договора подряда в отношении каждого лота (предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иных предложениях об условиях исполнения договора подряда, в том числе предложение о цене договора, а в случаях, предусмотренных комиссионной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам и др.). В отношении каждого лота оформляется отдельный внутренний конверт. Все документы, входящие в состав внутреннего конверта прошиваются и пронумеровываются.

4.2.3. На каждом внутреннем конверте указывается наименование комиссионного отбора, номер лота, на участие в котором подается  заявка, наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа.

4.2.4. Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 4.1. настоящей Инструкции.

5. Процедура вскрытия конвертов

5.1. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе указаны в Информационных картах комиссионного отбора.

5.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

5.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией комиссионного отбора, условия исполнения договора подряда, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в комиссионном отборе.

5.4. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

6. Порядок оценки заявок на участие в комиссионном отборе

6.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в комиссионном отборе осуществляются комиссией в соответствии с требованиями комиссионной документации. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе получает суммарную оценку по всем оцениваемым критериям, выраженную в баллах.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в комиссионном отборе

7.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в комиссионном отборе, комиссией каждой заявке на участие в комиссионном отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора подряда и суммарной бальной оценки присваивается порядковый номер. Заявке на участие в комиссионном отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора подряда и имеющей наибольшую суммарную бальную оценку присваивается первый номер.

7.2. В случае, если в нескольких заявках на участие в комиссионном отборе содержатся одинаковые условия исполнения договора подряда и заявки получили одинаковую суммарную бальную оценку, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в комиссионном отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в комиссионном отборе, содержащих такие условия.

7.3. Комиссия ведет протокол о результатах комиссионного отбора (оценки и сопоставления заявок на участие в комиссионном отборе), который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте.

8. Определение победителя

8.1. Победителем конкурса признается участник комиссионного отбора, который предложил лучшие условия исполнения договора подряда и заявке на участие, в комиссионном отборе которого присвоен первый номер.

8.2. Заказчик в 3-дневный срок со дня подписания протокола о результатах комиссионного отбора передает победителю комиссионного отбора один экземпляр протокола и проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем комиссионного отбора в заявке на участие в комиссионном отборе, в проект договора подряда, прилагаемый к комиссионной документации.

РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

| № п/п | Наименование | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет комиссионного отбора | Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома |
| 2 | Предмет договора подряда | Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 3а, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 3б, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 5, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту и утеплению фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 9, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №5. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 9а, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №6. Выполнение работ по капитальному ремонту и утеплению фасада, по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 9б, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №7. Выполнение работ по капитальному ремонту и утеплению фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 11, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №8. Выполнение работ по капитальному ремонту и утеплению фасада, по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 11б, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №9. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 13, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №10. Выполнение работ по капитальному ремонту лифтов, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 64, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №11. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, лифтов, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 68, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №12. Выполнение работ по капитальному ремонту лифтов, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Бойцова д. № 26, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №13. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды д. №104, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №14. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова д. №4, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №15. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова д. №14, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №16. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, по капитальному ремонту и утеплению фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова д. №20, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №17. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина д. №16, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Лот №18. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина д. №19, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. |
| 2 | Требования к качеству, характеристикам выполняемых работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией и техническим заданием СНиП, действующими нормами, правилами, техническими условиями. Качество материалов, применяемых при выполнении работ должно соответствовать ГОСТам. Применяемые материалы должны быть подготовлены в соответствии со сметной документацией и иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по контракту, и составляют не менее 2 лет со дня подписания акта приема выполненных работ. Все производимые строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе грузоподъемных. На Подрядчика возлагается ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ. |
| 3 | Место выполнения работ | Лот №1: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 3а; Лот №2: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 3б. Лот №3: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 5. Лот №4: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 9. Лот №5: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 9а. Лот №6: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 9б. Лот №7: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 11. Лот №8: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 11б. Лот №9: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 13. Лот №10: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 64. Лот №11: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Щорса, д. № 68. Лот №12: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Бойцова. Д. №26. Лот №13: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Правды, д. №104. Лот №14: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова, д. №4. Лот №15: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова, д. №14. Лот №16: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова, д. №20. Лот №17: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Гагарина, д. №16. Лот №18: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Гагарина, д. №19. |
| 4 | Наименование Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Автоагрегат», контактный тел.(49332) 2-38-75 |
| 5 | Срок (период) выполнения работ | По Лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 – с момента заключения договора до 25 октября 2009 года. |
| 6 | Источник финансирования | Средства Заказчика, размещенные на специальном банковском счете и состоящие из субсидии местного бюджета, средств собственников помещений МКД |
| 7 | Порядок формирования цены договора подряда. | Цена договора подряда, предлагаемая в заявке на участие в комиссионном отборе, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора подряда. |
| 8 | Валюта, используемая для формирования цены договора подряда и расчетов по договору подряда | Российский рубль |
| 9 | Начальная (максимальная) цена договора подряда (цена лота) | Лот №1 – 2959,20 тыс. руб.; Лот №2 – 2672,54 тыс. руб. Лот №3 – 1283,60 тыс. руб.; Лот №4 – 2931,10 тыс. руб.; Лот №5 – 2610,62 тыс. руб.; Лот №6 – 3657,16 тыс. руб.; Лот №7 – 2463,00 тыс. руб.; Лот №8 – 3774,83 тыс. руб.; Лот №9 – 2902,82 тыс. руб.; Лот №10 – 6616,24 тыс. руб.; Лот №11 – 5624,3 тыс. руб.; Лот №12 – 6171,38 тыс. руб.; Лот №13 – 3639,92 тыс. руб.; Лот №14 – 2536,94 тыс. руб.; Лот №15 – 3107,17 тыс. руб.; Лот №16 – 3602,34 тыс. руб.; Лот №17 – 924,70 тыс. руб.; Лот №18 – 2775,10 тыс. руб. |
| 10 | Требования к участникам размещения заказа | 1.Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение строительно-монтажных работ, в том числе: -копии действующих лицензий на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Госстандартом. 2.Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3.Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4.Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |
| 11 | Привлечение субподрядчиков | Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению договора подряда субподрядчиков только по согласованию с Заказчиком. |
| 12 | Документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе | 1.Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку (оформляются по приложенному образцу – форма 4). 2.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); - Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); - Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, приказ о назначении руководителя, решение общего собрания акционеров, протокол общего собрания учредителей, решение учредителя и т.п.). 4.Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в комиссионном отборе: -копии действующих лицензий на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Госстандартом с приложениями к ним, описывающими конкретные лицензированные виды деятельности. 5. Заявка на участие в комиссионном отборе (форма 1). 6. Предложение участника размещения заказа о качестве работ, квалификации участника комиссионного отбора и об иных условиях исполнения договора подряда (форма 2). 7. Предложение участника размещения заказа о цене договора подряда (форма 3). Для оперативного рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе и оформления документов по его итогам просим предоставить: -копии учредительных документов юридического лица; -справку Инспекции по налогам и сборам по месту регистрации поставщика об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; -справку службы судебных приставов о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном КоАП; -бухгалтерский баланс за последний отчетный год (форма 1,2). |
| 13 | Оформление предложения участника размещения заказа о качестве работ, квалификации участника комиссионного отбора и об иных условиях исполнения договора подряда | Оформляются по приложенному к комиссионной документации образцу – форма 2 по каждому лоту отдельно. |
| 14 | Оформление предложения о цене договора подряда | Оформляются по приложенному к комиссионной документации образцу – форма 3 по каждому лоту отдельно |
| 15 | Критерии оценки заявок на участие в комиссионном отборе, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в комиссионном отборе | Критерии оценки и их значимость: 1) соответствие представленных подрядчиком предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту МКД (максимальное количество – 5 баллов); 2) квалификация участника, профессиональная компетентность инженерно-технических кадров, деловая репутация, степень надежности, опыт работы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов (максимальное количество - 10 баллов); 3) наличие производственной базы (техническая оснащенность) (максимальное количество - 5 баллов); 4) снижение заявленной стоимости капитального ремонта (3 балла за каждый процент снижения стоимости); 5) сокращение сроков капитального ремонта (5 баллов за каждый месяц); 6) предлагаемые подрядчиком современные материалы и технологии выполнения работ (максимальное количество - 5 баллов); 7) наличие добровольной сертификации подрядчиков (максимальное количество - 5 баллов). Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если на рассмотрение комиссии поступило менее трех заявок от подрядчиков либо все заявки отклонены. |
| 16 | Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе | Заявки по комиссионному отбору принимаются по адресу: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Юрия Горохова, д.14-а в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв на обед с 12-00 ч. до 13-00 ч. Дата начала подачи заявок на участие в комиссионном отборе: день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении комиссионного отбора. Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе: до момента заседания комиссии по отбору подрядных организаций. Конкурсный отбор состоится 1 июня 2009 года в 10-00 по адресу: г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 16, 1-й этаж. |
| 17 | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата производится Заказчиком следующим образом: 30% стоимости работ оплачивается предварительно, остальные платежи производятся на основании выставленных счетов Подрядчика и приемо-сдаточных актов, подтверждающих выполнение объемов работ. |

РАЗДЕЛ 1.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 3а, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Лот №1

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 3а, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2959,20 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем. | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова. Д. №14а.

Лот №2

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 3-б, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. №3-б, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2672,54 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д . №14-а.

Лот №3

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 5, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. №5, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1283,60 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д . №14-а.

Лот №4

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 9, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. №9, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2931,10 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту и утеплению фасада многоквартирного дома | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д . №14-а.

Лот №5

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 9а, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. №9а, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2610,62 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д . №14-а.

Лот №6

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 9-б, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. №9-б, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3657,16 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д . №14-а.

Лот №7

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 11, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. №11, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2463,00 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту и утеплению фасада | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д . №14-а.

Лот №8

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 11-б, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. №11-б, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3774,83 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту и утеплению фасада, по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д . №14-а.

Лот №9

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 13, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. №13, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2902,82 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д. №14-а.

Лот №10

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 64, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. №64, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 6616,24 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту лифтов, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д . №14-а.

Лот №11

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 68, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. №68, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 5624,3 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, лифтов, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д. №14-а.

Лот №12

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Бойцова д.№ 26, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Бойцова д. №26, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 6171,38 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту лифтов, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д. №14-а.

Лот №13

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды д. № 104, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Правды д. №104, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3639,92 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д. №14-а.

Лот №14

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова д. № 4, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова, д. №4, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2536,94 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул.имени  Юрия Горохова, д. №14-а.

Лот №15

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова д. № 14, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова, д. №14, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3107,17 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д. №14-а.

Лот №16

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова д. № 20, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Юрия Горохова, д. №20, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3602,34 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, по капитальному ремонту и утеплению фасада | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д. №14-а.

Лот №17

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина д. № 16 в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина, д. №16, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 924,70 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли. | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д. №14-а.

Лот №18

### Предмет комиссионного отбора:   Право на заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина д. № 19 в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

### Предмет договора подряда: Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина, д. №19, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2775,10 тыс. руб.

| Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем | В соответствии со сметной документацией (прилагается)* | Начало работ: с момента заключения договора подряда, окончание: до 25 октября 2009 года. |

*Ознакомиться со сметной документацией можно по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д. №14-а.

РАЗДЕЛ 1.5.

ФОРМА 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

На бланке организации

Управляющей организации

ООО «ЖКХ Автоагрегат»

Дата, исх. номер.

# З А Я В К А

### на участие в комиссионном отборе на право заключения с ООО «ЖКХ Автоагрегат» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли,  внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 3а, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

1. Изучив документацию комиссионного отбора на право заключения вышеупомянутого договора, _____________________________________________________

(наименование организации - участника комиссионного отбора),

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в комиссионном отборе по лоту № 1 на условиях, установленных в указанных выше документах, и в случае победы осуществлять  выполнение работ в соответствии со сметной документацией и техническим заданием  документации комиссионного отбора, условиями комиссионного отбора и  в соответствии с  нашей заявкой на участие в комиссионном отборе.

Настоящим подтверждаем, что ________________________________ соответствует

(наименование организации - участника конкурса)

следующим обязательным требованиям к участникам размещения заказа:

1) Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом отбора;

2) Отсутствие проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или  принятие арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) Отсутствие приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе;

4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе  не принято.

### 2. В случае, если нашей заявке на участие в комиссионном отборе по лоту № 1 будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательства подписать договор подряда с ООО «ЖКХ Автоагрегат» на выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 3а, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора  в установленный документацией срок.

3. Мы объявляем, что до заключения договора подряда на выполнение заказа настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора между нами.

4. Наши юридический и фактический адреса, ________ телефон ___________, факс ________, банковские реквизиты: ______________________________________________

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОМИССИОННОГО ОТБОРА И ОБ ИНЫХ УСЛОВИЯХ  ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

На бланке организации

Управляющей организации

ООО «ЖКХ Автоагрегат»

# Участник размещения заказа ___________________________________________

### Предмет комиссионного отбора: право заключения с ООО «ЖКХ Автоагрегат» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса д. № 3а, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

# Лот № ___

1.Срок предоставления гарантий качества работ

(указать продолжительность гарантийного периода и

обязанности Подрядчика по содержанию объекта в этот период)

| №п/п | Наименование разделов (инструкции по заполнению) | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |

2. Качество работ

(предложения участника размещения заказа по обеспечению качества выполняемых работ, действующей системе контроля качества выполняемых работ, применяемых материалов и оборудования и др.)

|  | Качество работ |
| --- | --- |

3. Сведения о выполнении предыдущих контрактов по аналогичным работам за последние 3 года

(указать количество контрактов по аналогичным работам, заказчика и сумму контракта)

| №п/п | Предмет контракта | Заказчик | Сумма контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 год |
| 2007 год |
| 2006 год |

4.Сведения о квалификации и опыте основных руководителей работ, технических специалистов и производственных рабочих

| Должность | ФИО | Образование-специальность | Стаж работы (лет) | Опыт работы (в каких должностях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящие должности, в т.ч. директор, гл.инженер и т.д. |  |  |  |  |
| Специалисты, в т.ч. инженер ПТО, инженер-сметчик, инженер по ОТ и ТБ, техник, прораб и т.д. |  |  |  |  |
| Производственные рабочие, в т.ч. кровельщики, штукатуры и маляры, плиточники, столяры и плотники, слесари-сантехники, электрики и т.д. |  |  |  |  |

Примечание: к данной форме могут быть приложены материалы, отзывы, рекомендации, которые участник размещения заказа сочтет уместным предоставить в качестве подтверждения своего положительного опыта и квалификации.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

На бланке организации

Управляющей организации

## ООО «ЖКХ Автоагрегат»

# Участник размещения заказа _______________________________________________

### Предмет комиссионного отбора: право заключения с ООО «ЖКХ Автоагрегат» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ____________________ многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул.__________________, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации комиссионного отбора.

# Лот № ___

| Предлагаемая цена договора, Тыс. руб. (С НДС) | В т.ч. НДС, Тыс. руб. |
| --- | --- |

Примечание:

1. Цена договора формируется с учетом всех расходов Подрядчика при проведении работ по ремонту многоквартирного дома, приобретение материалов и оборудования, их доставкой, монтажом и т.д., а также всех налогов и других обязательных платежей.

2.Цена договора, предлагаемая в заявке на участие в комиссионном отборе, не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта.

3.  Форма 3 оформляется по каждому лоту отдельно.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# Форма 4

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Наименование участника размещения заказа ___________________________________

_____________________________________________________________________________

| 1. | Фирменное наименование (наименование) для юридического лица |  |
| --- | --- | --- |
|  | ФИО для физического лица |  |
| 2 | Сведения об организационно-правовой форме для юридического лица |  |
|  | Паспортные данные для физического лица |  |
| 3 | Место нахождения, почтовый адрес |  |
| 4 | Ответственный исполнитель, номер контактного телефона |  |
| 5 | Факс |  |
| 6 | Адрес электронной почты |  |
|  | Просим указать следующие сведения: |  |
|  | ФИО руководителя для юридического лица |  |
|  | Почтовый адрес налогового органа, в котором зарегистрирован участник размещения заказа |  |
|  | Почтовый адрес Арбитражного суда региона, на территории которого зарегистрирован участник размещения заказа |  |
|  | Почтовый адрес территориального управления Федеральной службы судебных приставов |  |
|  | Сведения о финансовом состоянии и результаты хозяйственной деятельности участника размещения заказа: -сведения о применяемой системе налогообложения; - балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; |  |
|  | - задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и за последний завершенный отчетный период. |  |

Руководитель организации _____________________ (ФИО)

(подпись)

М.П.

Проект по лоту №1,2

(оформляется отдельно по каждому лоту)

ДОГОВОР ПОДРЯДА №  ____

г. Кинешма                                                                                                «____»________ 2008г.

_____________________________,  именуемое  в дальнейшем «Подрядчик»,  в  лице ______________________________, действующее на основании ___________________  в  соответствии  с  лицензией  с  одной  стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Автоагрегат», именуемое  в  дальнейшем «Заказчик»  в  лице директора Архиповского Н. Н., действующего  на  основании Устава, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1  Настоящий договор  заключается Заказчиком  в целях обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

1.2. В  соответствии  с  протоколом  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  комиссионном отборе  от _______ № ______, Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли, внутридомовых инженерных систем  многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Кинешма, ул. _____________в соответствии со сметной документацией (приложение №1), а Заказчик обязуется  обеспечить оплату выполненных работ.

1.3. Заказчик  не вправе при исполнении договора  изменить объем всех предусмотренных договором работ  и цену договора.

1.4. Сроки выполнения работ:

начало работ: с момента заключения настоящего Договора;

окончание работ: до 25 октября 2009 года.

1.5. Подрядчик  для  выполнения работ по настоящему Договору вправе привлекать субподрядные организации, только после получения обязательного письменного согласования  Заказчиком  данной субподрядной организации.

В случае привлечения субподрядной организации Заказчику должны быть представлены документы, подтверждающие взаимодействие между Подрядчиком и субподрядной организацией (договор, соглашение и т.п.) и копия лицензии на соответствующий вид работ, передаваемых субподрядной организации.

2. Цена и порядок расчета

2.1.Общая цена договора составляет ________________________________ рублей, в том числе НДС _______% __________________________________________________руб.

2.2. Цена договора включает в себя все расходы, которые несет Подрядчик при проведении работ по капитальному ремонту внутридомовых систем тепло-, водоснабжения   (приобретение материалов и оборудования, их доставка, монтаж и т.д., а так же все налоги и другие обязательные платежи).

2.3. Сметный расчет объема работ указан в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2.4. Оплата производится Заказчиком следующим образом: 30% стоимости работ оплачивается предварительно, остальные   платежи производятся на основании выставленных счетов Подрядчика и приемо-сдаточных актов, подтверждающих выполнение объемов работ.

2.5. Валютой платежа является российский рубль.

2.6. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

3. Качество выполнения работ

3.1. Работы должны быть выполнены согласно ГОСТ, СниП и другим нормам, определенным действующим законодательством.

Все производимые строительно-монтажные работы должны выполняться:

- в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе грузоподъемных,

-  санитарно-гигиенического режима,

-  требований об охране окружающей среды.

3.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по договору, и составляют ____ мес. со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Если в течение гарантийного срока обнаружится дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение условий, установленных настоящим договором, в пределах цены договора.

4.2. В случае просрочки исполнения обязательств одной из Сторон, предусмотренных Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего договора.

4.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем переговоров между Сторонами.

5.Сдача и приемка работ

5.1. По завершении работ, на основании Протокола общего собрания собственников помещений о принятии работ по капитальному ремонту, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Дата подписания акта будет означать начало течения гарантийного срока.

6.Действие контракта.

6.1. Срок действия Договора: начинает действовать с момента подписания договора и прекращает свое действие после подписания Сторонами акта выполненных работ.

6.2. Изменение условий договора происходит в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.4. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим договором.

6.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Ивановской области.

6.6. Договор составлен  в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК:  _______________________________________________________

Юридический адрес:____________________________________________________

Банковские  реквизиты: Р/счет_______________________ в ___________________

Кор/счет _________________________________________

ИНН _______________   БИК____________________  КПП________________

ЗАКАЗЧИК:   ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Автоагрегат»

Юридический адрес: 155815, Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени  Юрия Горохова, д . №14-а.

Банковские  реквизиты: Р/счет 40702810200000000779 в филиале «Кинешемский» АКБ «Ивестторгбанк» г.Кинешма,

Кор/счет  30101810900000000782

ИНН 3703041165   БИК 042422782   КПП 370301001

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ЖКХ Автоагрегат» Директор ___________ Н.Н.Архиповский М.П. | ПОДРЯДЧИК: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ М.П. |
| --- | --- |

Контактный телефон                                            Контактный телефон

(49331) 2-38-75                                                      __________________

Контактное  лицо                                                 Контактное лицо

Цветкова Л.П.                                                        __________________